消防幫浦明細表

|  | 項目 |  | 明 細 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式及型號 |  | 型式 |  | 型號 |  |
| 幫浦 | 廠牌及段數 | 廠牌 |  | 段數 |  |
|  | 幫 浦 口 徑 (mm) | 進水口 |  | 出水口 |  |
|  | 材質 | 本體 齒輪 主軸 |
|  | 尺 寸 | 動 葉 輪(mm) | 外徑 出口寬度 口徑 |
|  |  | 主 軸(mm) | 外徑 全長 |
|  |  | 出水側幫浦本體(mm) | 高度 寬度 深度 |
|  |  | 中間幫浦本體 (mm) | 高度 寬度 深度 |
|  |  | 進水側幫浦本體(mm) | 高度 寬度 深度 |
|  | 配管連接部凸緣規格 | 進水口 |  | 出水口 |  |
| 電動機 | 製造者 |  |
|  | 廠牌 |  |
|  | 額定轉數 |  |
|  | 相數 |  |
|  | 頻率 |  |
|  | 種類 | 相 電壓 保護型式 |
|  | 輸 出（kW） |  |
|  | 主 要 尺 寸 (mm) | R C S |
| 控制盤 | 製造者 |  |
|  | 廠牌 |  |
|  | 啟動方式 |  |
|  | 外箱材質 |  |
|  | 盤內配線種類 |  |
|  | 外 觀 尺 寸 (mm) | 高度 寬度 深度 |
| 防止水溫上升用排放裝置 | 廠牌 |  |
|  | 材質、口徑 | 材質 |  | 口徑 |  |
|  | 排 放 量 (l/min) |  |
| 幫浦性能 試驗裝置 | 配管材質 |  |
|  | 流量計製造者 |  |
|  | 廠牌 |  |
|  | 刻度範圍、耐壓（kgf/cm2） | 耐壓（ ） |
|  | 整流用直管部尺寸、口徑 | 一次側 二次側 標稱口徑 |
| 呼水裝置 | 補給方式 | 製造者 廠牌 方式 |
|  | 呼水槽尺寸 |  |
|  | 配 管 口 徑 (標稱) | 補給水 溢水、排水 呼水 |
| 啟動用水壓開閉裝置 | 製造者 | 製造者 廠牌 |
|  | 使用壓力範圍 |  |
| 閥體 | 閥體 設置配管 | 止 水 閥 | 逆 止 閥 |
|  |  | 材 質 | 口徑(標稱) | 材 質 | 口徑(標稱) |
|  | 幫浦出水管 |  |  |  |  |
|  | 幫浦性能試驗裝置配管 |  |  |  |  |
| 底閥 | 製造者 |  |
|  | 閥體材質 |  |
|  | 外 徑 尺 寸 (mm) | 標稱 高度 外徑 |
| 壓力錶 連成錶 | 壓力錶 |  |
|  | 連成錶 |  |
| 備考 |  |

消防幫浦明細表

| 項 目 | 明 細 |
| --- | --- |
| 控 制 盤 | 製造者 |  |
|  | 種類 |  |
|  | 組成構件 |  |
|  | 品名或是型號 |  |
|  | 電 動 機 輸 出（kW） |  |
|  | 周 波 數（Hz） |  |
|  | 額 定 電 壓（V） |  |
|  | 額定電流(使用電流範圍) |  |
|  | 電動機啟動方式 |  |
|  | 外箱材質 |  |
|  | 盤內配線種類 |  |
|  | 外 觀 尺 寸 (mm) | 高度 寬度 深度 |
| 備 考 |  |  |