消防水帶用快速接頭個別試驗紀錄表

| 申 請 人 |  | 試驗會同人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 試 驗 員 |  |
| 試驗場所 |  | 試 驗 日 | 年 月 日 天氣 溫度 ℃ |
| 產品型號 |  | 申 請 數 |  | 一般試驗 |  |
| 接頭種類 |  | 預 備 品 數 |  | 分項試驗 |  |
| 標稱口徑 |  | 試 驗結 果 | □合格 □不合格 |
| 試驗項目 樣品 | 合 否 | 備 註 |
| 一 般 試 驗 | 外觀、構造 | 未有銳角或毛邊 2.機械加工部分不良者 3.搭勾板定位用鉚丁未能適當定位者 4.鎖緊環之固定螺絲未確實栓緊者 5.裝飾鍍層顯著剝離或不完全者 6.水帶裝設部分之形狀鬆散者 7.橡膠墊圈有傷痕或龜裂者 8.壓環容易脫離者 9.在不影響功能及強度之部分有4 mm2以上之砂孔或鑄痕殘留。 | □ □ |  |
|  |  | 搭勾板定位用鉚丁均能適當定位 | □ □ |  |
|  |  | 鎖緊環之固定螺絲確實栓緊 | □ □ |  |
|  |  | 裝飾鍍層未有剝離情形 | □ □ |  |
|  |  | 水帶裝設部分之形狀未鬆散 | □ □ |  |
|  |  | 橡膠墊圈未有傷痕或龜裂 | □ □ |  |
|  |  | 推壓環不容易脫離 | □ □ |  |
|  | 標示 | 製造廠商名稱或商標 | □ □ |  |
|  |  | 出廠年月份 | □ □ |  |
|  |  | 接頭之標稱口徑 | □ □ |  |
|  |  | 型式認可號碼 | □ □ |  |
|  | 重量 | 申請值 ± kg | kg □ □ |  |
|  | 尺寸 | 公接頭及母接頭配合部 H: ± mm I : ± mm | mm mm □ □ |  |
|  |  | 公接頭本體 ± mm | mm □ □ |  |
|  |  | 公接頭裝接部 ± mm | mm □ □ |  |
|  |  | 母接頭本體 ± mm | mm □ □ |  |
|  |  | 母接頭裝接部 ± mm | mm □ □ |  |
|  |  | 母接頭接合環 mm | mm □ □ |  |
|  |  | 母接頭本體及接合環 mm | mm □ □ |  |

| 試驗項目 樣品 | 合 否 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 一 般 試 驗 | 彈簧強度 搭勾板 | 搭勾板彈簧（限母接頭）強度應符合規定之範圍 | □ □ |  |
|  | 接脫力 | 裝卸操作之力為規定力量範圍內 | □ □ |  |
|  | 耐水壓 | 30kgf/cm2（3MPa）（靜水壓）之內壓（30秒） | □ □ |  |
| 分 項 試 驗 | 材 質 | 公接頭本體 | □ □ |  |
|  |  | 推壓環 | □ □ |  |
|  |  | 固定環 | □ □ |  |
|  |  | 母接頭本體 | □ □ |  |
|  |  | 接合環 | □ □ |  |
|  |  | 搭勾板 | □ □ |  |
|  |  | 搭勾板彈簧 | □ □ |  |
|  |  | 橡膠墊圈 | □ □ |  |
|  |  | 橡膠保護環 | □ □ |  |
|  | 反覆 | 連接及脫離動作反覆100次 | □ □ |  |
| 備 註 |  |