泡沫噴頭型式試驗紀錄表

| 申請者 |  | 型 號 |  | 試 驗 日 期 | 溫度 | 相對溼度 | 風速 | 檢 驗 員 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 開始時 | 年 月 日 | ℃ | % | m/sec |  |  |
| 使 用 壓 力 | 下限 kgf/cm2 上限 kgf/cm2 | 放 射 量 | 下限 L/min 上限 L/min | 裝接螺紋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成時 | 年 月 日 | ℃ | % | m/sec | 試 驗 員 |  |
| 使用泡沫滅火藥劑 | 泡沫原液 廠牌： 型號： | 標準混合濃度 % |  |  |  |  |  |  |  |
| ( 外觀 | ( | 構造˙形狀材質及尺寸法 | ( 標示 | (泡沫分布試驗 | 裝置高度 下限值 m 混合濃度 % | 使用壓力 | 下限值 kgf/cm2 上限值 kgf/cm2 | (滅火性能試驗 | 裝置高度 下限值 m 混合濃度 % | 使用壓力 下限值 kgf/cm2 |
| 抽 樣 編 號 | 寸 法（mm） | 外觀 | 構造 形狀 材質 | 表示 | 使用壓力下限值 | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) | 滅火時間 | 秒 | 有無產生再燃燒 | 有□ 無□ | 判定 | 良□ 否□ |
|  | 裝接 螺紋 | 全高 ± | 最大徑 ± | 噴嘴 口徑 ± | 濾 網 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 | 1.使用燃料 |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 欄 | 1.使用泡沫滅火藥劑 (1)廠牌： (2)型號： (3)種類： (4)混合比例： 2.每單位面積之平均放射量 下限值 / 採集總面積(m2) ≒ mL/min/ m2 上限值 / 採集總面積(m2) ≒ mL/min/ m2 3.分布量比 (1) 4個放射量試驗試樣之平均放射量 （下限） L/min ，（上限） L/min (2) 採集總面積(m2) （下限） m2 ，（上限） m2 (3) 每單位面積之平均放射量 （下限） L/min/ m2 ，（上限） L/min/ m2 (4) 每單位面積之實測泡沫水溶液量 （下限） L/min/ m2 ，（上限） L/min/ m2 (5) 分布量比：(4)/(3) （下限） ，（上限） |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 使用壓力上限值 | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 平均值 | 下限值 mL/min | 判 定 | 良 ˙ 否 | 備 註 | （）內為特別試樣編號 下限值 /96 ≒ mL/min 上限值 /96 ≒ mL/min |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  | 上限值 mL/min |  |  |  |  |  |  |
|  | 良˙否 |  |  |  | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 特別試樣請以○註記 | ( 發泡倍率試驗 | 裝置高度 m 混合濃度 % | 使用壓力 | 下限值 kgf/cm2 上限值 kgf/cm2 |  |  |
|  |  | 特別試樣編號 |  |  |  |  | 平均值 | 編 號 | 下限 | 上限 |  |  |
| (放射量試驗 使用壓力 下限值 kgf/cm2 放射量 L/min 上限值 kgf/cm2 放射量 L/min | 下限值 | 容 器A | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容 器B | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上限值 | 容 器A | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 |  |  |  |  |  |  |
| 特別試樣編號 |  |  |  |  | 備 註 |  | 容 器B | 倍 | 倍 | 倍 | 倍 |  |  |  |  |  |  |
| 下限值 | 測量時間 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 平均 | 備 註 |  |  |  |
|  | 放射量 | L/min | L/min | L/min | L/min | L/min |  |  |  |  |
| 上限值 | 測量時間 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 平均 | (25%還原時間試驗 | 裝置高度 m 混合濃度 % | 使用壓力 | 下限值 kgf/cm2 上限值 kgf/cm2 |  |  |
|  | 放射量 | L/min | L/min | L/min | L/min | L/min |  |  |  |  |  |  |
| 判定 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  | 特別試樣編號 |  |  |  |  | 平均值 | 編 號 | 下限 | 上限 |  |  |
| (強度試驗 使用壓力：上限值（ kgf/cm2）×1.5= kgf/cm2 | 下限值 | 容 器A | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容 器B | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |  |  |  |  |  |  |
| 特別試樣編號 |  |  |  |  | 備註 | 上限值 | 容 器A | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |  |  |  |  |  |  |
| 施加壓力 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 |  |  | 容 器B | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |  |  |  |  |  |  |
| 有無異常 | 有˙無 | 有˙無 | 有˙無 | 有˙無 |  | 備 註 |  |  |  |
| 判定 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 | 良˙否 |  |  |  |  |  |